山东建筑大学

研究生入学考试《土木工程施工》考试大纲

一、基本要求，重点内容

1、绪论

基本要求：了解土木工程施工的发展概况，了解国内外建筑施工技术发展状况。

2、土方工程

基本要求：

⑴.土方工程施工特点、土方工程的内容及土的工程分类。

⑵.土的工程性质，如：土的含水量、土的渗透性、土的可松性、土方边坡。

⑶.施工降水的方法，如集水明排法、井点降水法。流砂现象，流砂的防治措施。

⑷.常用的基坑支护方法及施工工艺。

⑸.土方常用机械，填土压实的方法及影响因素。

重点：

⑴.土的可松性系数的运用计算。

⑵.场地平整土方量计算方法。

⑶.轻型井点降水计算。

3、桩基础工程

基本要求：

⑴.桩的分类。

⑵.钢筋混凝土预制桩的施工技术。

⑶.钢筋混凝土灌注桩的施工技术。

重点：

⑴.预制桩的起吊和运输、打桩顺序。

⑵.泥浆护壁成孔灌注桩、沉管灌注桩施工工艺。

4、模板工程

基本要求：

⑴.柱、墙、梁、板等构件模板构造。

⑵.大模板、滑模、爬模、早拆模板技术施工特点。

重点：模板设计计算。

5、钢筋工程

基本要求：

⑴.钢筋种类及检验方法。

⑵.钢筋连接方式及施工工艺。

重点：钢筋下料长度计算。

6、混凝土工程

基本要求：

⑴.混凝土施工配合比计算和搅拌工艺。

⑵.混凝土运输方式和要求。

⑶.混凝土浇筑要求和振捣方法。

⑷.混凝土养护方法。

⑸.混凝土冬期施工工艺。

重点：混凝土理论配合比与施工配合比换算、混凝土单方材料用量计算。

7、预应力混凝土工程

基本要求：

⑴.预应力混凝土的原理，目前国内外预应力材料的发展。

⑵.先张法施工工艺。

⑶.后张法施工工艺。

⑷.无粘结预应力混凝土施工工艺。

重点：

⑴.先张法与后张法的区别。

⑵.后张法有粘结预应力施工工艺流程。

8、结构安装工程

基本要求：

⑴.起重机械种类及施工特点。

⑵.混凝土单层工业厂房的安装方法。

重点：

⑴.混凝土预制构件，如柱、粱、屋架的吊装。

⑵.特殊类型钢结构的安装方法。

9、砌体与脚手架工程

基本要求：

⑴.外脚手架的种类。

⑵.扣件式钢管脚手架的构造组成。

⑶.砖砌体的施工工艺。

重点：外脚手架的设计计算。

10、流水施工原理

基本要求：

⑴.流水施工的组织方式。

⑵.流水施工的基本参数。

重点：

⑴.有节奏流水施工的组织。

⑵.无节奏流水施工的组织。

11、网络计划技术

基本要求：

⑴.双代号网络图的构成和绘制方法。

⑵.单代号网络图的构成和绘制方法。

重点：

⑴.双代号网络图的绘制和时间参数计算。

⑵.单代号网络图的绘制和时间参数计算。

⑶.双代号时标网络图的绘制。

⑷.网络计划工期优化方法。

二、参考书目

《土木工程施工》（第2版），主编：郭正兴，东南大学出版社。